亳州市第十八中学报告厅卫生间改造项目

招标文件

项目编号： BZSBZ20260511

尊敬的供应商：

本次采购项目将以竞争性谈判的方式采购，现将有关事项说明如下:

一、注意事项

1.资质条件

符合谈判公告条件

2.谈判方法

谈判分技术谈判和商务谈判。先进行技术谈判，然后对技术符合要求的供应商进行商务谈判。（1）谈判工作由谈判小组负责。（2）谈判小组将对所有供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评议。（3）谈判小组对响应文件中有疑问的地方，可以约请其供应商进行澄清，但不允许供应商改动报价和修改响应文件。（4）评标时先实行初审，重点审查资质条件等有关资料；然后进行谈判。（5）谈判结束时，所有参加谈判且符合谈判文件的供应商进行二次报价，最接近二次报价平均值的报价供应商为中标候选人，报价相同的，由谈判小组成员投票确定。

3.废标条款及无效投标

在谈判过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）递交响应文件不足三家的。

4.谈判地点

供应商就本项目采购清单中的服务（货物）及相关要求，在2026年 5 月 16 日 上午 9:20  前往亳州市第十八中学 钟毓  楼 四 楼 西会议室（安徽省亳州市高新区养生大道1199号），就有关技术、服务、报价等内容进行谈判。

二、采购内容及技术要求

主要材料品牌推荐表，或不低于同等档次

| 品牌推荐表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料种类 | 推荐品牌 | 规格 |
| 1 | 涂膜防水 | 东方雨虹、三棵树、科顺 |  |
| 2 | 防水卷材 | 东方雨虹、三棵树、科顺 | 4mm |
| 3 | 地砖 | 蒙娜丽莎、马可波罗、冠珠 | 400mm*400mm |
| 4 | 墙砖 | 蒙娜丽莎、马可波罗、冠珠 | 400mm*800mm |
| 5 | 卫生间洁具 | 九牧、恒洁、箭牌 |  |
| 6 | 水管 | 联塑、伟星、日丰 |  |
| 7 | 吊顶铝板 |  | 0.8mm*600mm*600mm |
| 8 | 抗倍特板 |  | 20mm |
| 9 | 电线 |  | 国标2.5㎡ |

# （一）项目背景

# 学校卫生间设计为防水、瓷砖、陶瓷洁具、抗倍特板隔断等材料，投入使用时间较长，隔断变形松散、地面瓷砖积水，顶面多处渗水导致墙面脱落，给师生带来很大的不便，存在一定的安全隐患，为解决隐患，方便师生，需整体改造。

# （二）项目概况

改造项目分为拆除和新建防水、水电、墙地砖、洁具、隔断、排气扇以及屋面防水和外墙涂料等以及产生的建筑垃圾及时清理。

（三）技术方案或设备及材料清单

1、安全措施：在施工区域周边设置警示标志，清理施工区域内的杂物和障碍物，确保施工过程安全无误。准备合适的工具和材料，包括手工工具（如铁锤、镐、锯等）和机械设备（如电锤、割墙机等）；

2、防水工程：地面找平层完成后，进行防水施工，采用两遍涂膜防水，做到整体完整、均匀无漏刷、流挂、堆积、针孔、气泡、开裂、起皮等质量缺陷。防水层粘结牢固无空鼓、脱层现象，所有阴阳角管道落水口伸缩缝等节点必须100％做附加层，杜绝节点渗漏隐患，墙面防水做到2400mm以上，屋面防水拆除后采用细石混泥土找平找坡，最薄处不低于20mm，然后涂刷两遍涂膜防水，最后使用4mm防水卷材铺设，防水层完成后，进行闭水试验24小时，检查无渗漏现象后，方可进行下一道工序；

3、瓷砖工程：彻底铲除墙面、地面浮浆、落地灰、油污、松散空鼓层， 普通瓷片、陶质墙砖提前泡水 2–4 小时，泡至无气泡冒出，泡水完成后捞出阴干，表面无明水方可铺贴，墙面厚薄偏差大的位置提前砂浆找平修补，瓷砖背面满刮水泥砂浆，四角及中间饱满，不得缺浆、漏浆，按照弹线位置就位，轻轻按压，橡皮锤敲击压实；铺贴过程统一使用十字卡，保证砖缝均匀顺直，利用靠尺随时检查垂直度、平整度，及时微调，避免固化后无法调整；

4、油漆工程：铲除墙皮后通过基层修补、挂网、批刮腻子、砂纸打磨、底漆、面漆涂刷，使室内墙面顶面平整、光滑、阴阳角顺直，漆膜均匀、无瑕疵，达到室内精装修观感及竣工验收标准；

5、隔断工程：采用20mm的抗倍特板，铝合金管龙骨及配件 + 结构胶粘贴结合工艺，安装牢固、接缝平整、整体美观，满足公共场所耐用、易维护的使用要求，板材具有防水防潮、耐撞击、防火耐磨、易清洁、防霉防腐等特性；

6、水电工程：给水管采用PPR热熔连接，切墙走暗管，加热均匀，热熔头无毛刺，电采用PVC穿线管（阻燃型）、国标2.5㎡铜芯电线。

7、吊顶工程：本工程室内顶棚采用铝合金扣板吊顶0.8mm×600mm×600mm规格，采用轻钢龙骨骨架、三角龙骨卡接安装，具有平整度高、不易变形、防火防潮、耐腐蚀、易检修、美观整洁等 安装 Φ8 通丝吊杆，吊杆垂直、无歪斜；吊杆长度大于 1.5m 必须增设横向加固拉杆；吊杆端头丝牙外露长度统一、预留调节余量，灯具、消防探头、出风口位置精准开孔，切口平整无毛边，周边加设加固副龙骨，防止板面下沉变形，设备与铝板缝隙均匀，收口严密美观；

8、产生所有建筑垃圾要清运出学校；

9、所用脚手架、高层所用吊车，以及所有材料费用、人工费用等由中标方承担；

10、中标后进场施工，施工过程中要文明施工操作，中标方负责所有施工人员和设备人身财产安全，因操作失误对学校造成破坏或者人身伤害的中标方承担全部责任，情况严重时追究中标方刑事责任；

（四）关于谈判文件中符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格要求，供应商在承诺书中承诺符合《政府采购法》第二十二条有关规定，即视为该项符合谈判文件要求。

### 三、服务期（工期）：中标（成交）人在签定合同后，   12    日历天内完成供货以及安装等工作，并交采购人验收。

- 付款方式：工程验收合格审计后支付审计价的97％，余下3％作为质保金，质保期2年，质保期满，无任何质量和服务问题一次性无息支付余款。

- 报价说明

本项目预算金额即控制价：   97563.32元        包括材料费、脚手架、吊车机械费、人工费税费）。

供应商首轮报价不得高于控制价，如超出控制价，按无效投标处理；第二轮报价不得高于首轮报价，如高于首轮报价，按无效投标处理。

六、代理费用收取

1.本项目定额收取代理费     0     元。

七、清单控制价费用收取

1.本项目定额收取费用   1000      元。

2.本项目清单控制价服务费由中标(成交)人支付，不单独列项。请投标供应商在报价中充分考虑上述费用，中标(成交)后，由中标(成交)单位在签定施工合同前支付。

八、谈判小组可就该项目有关事宜与供应商进行谈判。

响应文件格式

亳州市第十八中学卫生间改造项目

（项目编号：   号）

竞争性谈判响应文件

供应商：

年    月    日

供应商响应文件

亳州市第十八中学：

本公司十分高兴地收到编号为         号的采购文件，我方已研究了该采购函的全部内容，现向贵单位就亳州市第十八中学报告厅卫生间改造项目做出如下报价：

一、本公司承诺

1.本公司的报价函一旦为采购人认可，该报价即为合同价；

2.本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3.本公司一旦荣幸地成为本项目的成交方，同意将贵单位采购文件、补充文件、服务招标文件标准文本中的“合同条款” 以及我方响应文件、最终报价函等作为合同的组成部分；

4.本公司完全响应采购文件、补充文件以及本公司承诺的所有内容。

二、投标报价

（一）投标报价表（此次报价为第一轮报价，非最终报价）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 综合单价 | （包括材料费、脚手架、吊车机械费、人工费税费） |
| 服务期(工期) | 自合同签订之日起 日历天。 |
| 备注 | 此次报价为第一轮报价，装入响应文件。 |

注：报价包括本项目服务费用和所有相关税费。

供应商(盖单位公章)：

年    月    日

# （二）服务分项报价表

# 单位工程最高投标限价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额 (元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 定额人工费 |  |  |
| 1.2 | 定额机械费 |  |  |
| 1.3 | 综合费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |

单位工程最高投标限价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额 (元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  |
| 1.2 | 新建工程 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 |  |  |
| 2.2 | 二次搬运费 |  |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |
| 2.5 | 工程定位复测费 |  |  |
| 2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  |
| 2.7 | 临时保护设施费 |  |  |
| 2.8 | 赶工措施费 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |

## 分部分项工程量清单计价表

| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|  |  | 001 |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 390108002001 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、墙砖墙面拆除 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 139.2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 390107002001 |  | 块料面层拆除 | 1、原地面地砖拆除 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 84 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 390107002002 |  | 铲除防水层 | 1、原地面防水拆除 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 84 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011607002001 |  | 防水层拆除 | 1、原屋面防水卷材拆除 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 223 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 390103002001 |  | 隔断隔墙拆除 | 1.卫生间隔断拆除 2.满足业主使用 、验收要求 | m2 | 90 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 390110001001 |  | 铲除油漆、涂料面 | 1、铲除油漆、涂料面 2、内墙乳胶漆 ；外墙破损位置 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 437.8 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 391603001001 |  | 卫生器具拆除 | 1、大便池拆除 2、满足业主使用、验收要求 | 组 | 18.000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 391603001002 |  | 卫生器具拆除 | 1、小便池拆除 2、满足业主使用、验收要求 | 组 | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 391603001003 |  | 卫生器具拆除 | 1、洗手池拆除 2、满足业主使用、验收要求 | 组 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 391603001004 |  | 建筑垃圾清理外运 | 1、建筑垃圾清理外运 2、满足业主使用、验收要求 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 002 |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1、吸顶灯 2、满足业主使用、验收要求 | 套 | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 010902003001 |  | 屋面找平 | 1、屋面细石混凝土屋面找平 2、找坡，最薄处不低于20mm 3、满足业主使用、验收要求 | m2 | 189.00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 | 1、SBS弹性体改性沥青防水卷材热熔法 (满铺) 二层 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 223.00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 010903002001 |  | 墙面涂膜防水 | 1、墙面防水，聚氨酯涂料1.2厚 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 139.2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 010904002001 |  | 楼 （地）面涂膜防水 | 1、地面防水，聚氨酯涂料 1.2厚 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 84 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 011204003001 |  | 块料墙面 | 1、内墙瓷砖 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 139.2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 1、防滑地砖地面 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 84 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 010401012001 | 零星砌体 | 1、砖砌大便池蹲台 2、满足业主使用、验收要求 | m3 | 4.32 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间隔断 2、抗倍特板，2公分厚，A级防火，防潮耐水，板材密度1.45g/ cm3，符合ISO 4586-2标准 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 90 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、内墙、天棚乳胶漆 2、两遍腻子，两遍乳胶漆 3、满足业主使用、验收要求 | m2 | 207.8 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、外墙乳胶漆 2、两遍腻子，两遍乳胶漆 3、满足业主使用、验收要求 | m2 | 230 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | WB 011302005001 | 铝板吊顶 | 1、铝板吊顶 2、包含吊筋、龙骨 3、满足业主使用、验收要求 | m2 | 84 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010801001001 |  | 卫生间门 | 1、木门 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 24 | 010801001002 |  | 卫生间门帘 | 1、卫生间门帘 2、满足业主使用、验收要求 | 套 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 25 | 031004006001 |  | 大便器 | 1、蹲便器更换 2、满足业主使用、验收要求 | 组 | 18.000 |  |  |  |  |  |
| 26 | 031004007001 |  | 小便器 | 1、小便器更换 2、满足业主使用、验收要求 | 组 | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 27 | 031004014001 |  | 给、排水附（配）件 | 1、水龙头安装 2、满足业主使用、验收要求 | 个（组 ) | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 28 | 011505001001 |  | 洗漱台 | 1、石材面洗漱台 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 4.800 |  |  |  |  |  |
| 29 | 011505010001 |  | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃 2、满足业主使用、验收要求 | m2 | 12.000 |  |  |  |  |  |
| 30 | 031004006002 |  | 水电改造 | 1、水电改造 2、满足业主使用、验收要求 | ㎡ | 84 |  |  |  |  |  |
| 31 | WB 030701004001 |  | 排气扇安装 | 1、排气扇 2、包含墙体开洞 3、满足业主使用、验收要求 | 台 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 2 | JC-02 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 5 | JC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 |  |  |  |
| 7 | JC-07 | 临时保护设施费 |  |  |  |
| 8 | JC-08 | 赶工措施费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

不可竞争项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JF-01 | 环境保护费 |  |  |  |
| 2 | JF-02 | 文明施工费 |  |  |  |
| 3 | JF-03 | 安全施工费 |  |  |  |
| 4 | JF-04 | 临时设施费 |  |  |  |
| 5 | JF-05 | 环境保护税 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

### 总承包服务费计价表

| 序号 | 工程名称 | 项目价值 (元) | 服务内容 | 费率 (％) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 100.000 |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 100.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

### 税金计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 (％) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 3.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

### 三、服务方案（要详细、具体）

四、资格证明及有关材料

（一）多证合一的新版营业执照（复印件加盖公章装订入投标文件，原件中标后由采购人核验）

- 其他资格要求（复印件加盖公章装订入投标文件，原件中标后由采购人核验）

（三）授权委托书（格式附后，若被授权人（代理人）参与投标，投标时提供有效身份证原件，须同时提供法定代表人身份证明）

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年   月    日

（四）法定代表人身份证明（格式附后，若法定代表人本人参与投标，不需提供授权委托书;投标时同时提供有效身份证原件）

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处

供应商：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

（五）保证金有关证明材料（格式）（如不要求不需提供）

保证金有关证明材料

1、供应商基本存款账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》均予以认可。

：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

（六）承诺书（格式）

承诺书

我公司郑重承诺：

一、完全接受采购文件的全部内容，提交的所有资料扫描件或复印件与原件一致，真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

二、在投标过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违法违规行为。

三、本项目授权委托人为我公司正式工作人员。投标时（以投标截止时间为准），我公司无被限制投标的记录（有效期内）。

四、投标时（以投标截止时间为准），我公司未被人民法院及相关部门列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、如被确定为中标（成交）供应商，保证按照合同约定进行履约。

六、依法行使自己的质疑、投诉权利，提供的质疑、投诉证明材料来源合法，不存在捏造事实、提供虚假材料或恶意投诉等行为。

七、我公司承诺中标后派遣专业人员按相关规范进场安装，确保无安全事故发生。

如有违反上述承诺之一，或存在其他虚假、违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要投标（履约）保证金的权利，承担由此产生的一切后果。

投标供应商名称(盖单位公章)：

日期：    年   月   日

五、第二轮报价表（格式）

亳州市第十八中学报告厅卫生间改造项目

第二轮报价表

亳州第十八中学：

本公司十分高兴地收到贵单位编号为      号的竞争性谈判采购文件，我方已研究了该文件的全部内容，现向贵单位就亳州市第十八中学报告厅卫生间改造项目做出第二轮报价：

一、本公司承诺

1.本公司的报价函一旦为贵单位额认可，该报价即为合同价；

2.本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3.本公司一旦荣幸地成为本项目的成交方，同意将贵单位采购文件、补充文件、服务招标文件标准文本中的“合同条款” 以及我方响应文件、最终报价函等作为合同的组成部分；

4.本公司完全响应采购文件、补充文件以及本公司承诺的所有内容。

二、第二轮报价

本公司第二轮报价为：人民币大写     元（¥      元）。

三、服务期

自合同签订之日起      日历天 。

四、服务承诺（如有可另附页）

联系人:

联系电话:

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字 ：

年      月     日

注：本报价表不须装入响应文件，谈判时，供应商进行最后报价时使用。

六、其他资料

注：请将响应文件密封在一个包装袋中，作为第一轮报价，由谈判代表于2026年 5  月 16  日 上午 9  时前递交至亳州市第十八中学总务处（安徽省亳州市高新区养生大道1199号）。响应文件份数：一正二副。