1.评分表

| 评分因素 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 供应商服务能力及服务保障 | - 服务业绩：投标人2021年1月1日建筑、装饰类或水电类项目业绩合同，每提供一项业绩得3分，最高得15分。 - 注：1.投标文件中提供合同复印件并加盖投标人，合同时间以合同签订日期为准。 - 2.供应商在报价文件中承诺中标后有24小时服务承诺，未提供不得分，供应商必须承诺服务费用不高于市场均价，未提供不得分（20分）。 | 0-35分 |
| 维修报价 | - 一、水电：地下供水管（5.5分）；室内供水管网（5.5分）；卫生间排水管（5.5分）；地下排水管（5.5分）；路灯更换（5.5分）。 - 二、建筑物构筑物：室内墙面粉刷（5.5分）；室外真石漆墙面粉刷（5.5分）；室外墙壁漆粉刷（5.5分）；石材地面修复（5.5分）；屋面防水（5.5分）。 - 1.由潜在供应商分别报价，每项报价最高为5.5分，单项报价得分为： 2.以上报价：包工包料（含发票）。 | 一、二两项55分 |

2.报价单

| 亳州十八中校园零星维修供应商招标项目报价单 |  |
| --- | --- |
| 时间 | 2026年7月13日9:30 |
| 地点 | 钟毓楼四楼总务处 |
| 供应商名称（加盖公章） |  |
| 项目内容 | 校园零星维修 |
| 报价 | - 水电：（单位：元/米） - 管材报价推荐品牌：（日丰、中财、联塑） - 地下供水管（ ）； - 室内供水管网（ ）； - 卫生间排水管（ ）； - 地下排水管（ ）； - 路灯更换（ ）。 - 建筑物构筑物：（单位：元/平方米） - 室内墙面粉刷（ ）； - 室外真石漆墙面粉刷（ ）； - 室外墙壁漆粉刷（ ）； - 石材地面修复（ ）；屋面防水（ ）。 |
| 授权人 | 姓名： 联系方式： |

- 备注：

- 水电：

- 1.管材报价推荐品牌：（日丰、中财、联塑）

- 2.管材分规格报价

- 二、内墙乳胶漆翻新施工方案及程序：

- 施工工艺：

- 1.铲除旧墙起皮、鼓壳、风化、起碱、脱落及污染等不稳固部位，并清扫干净；

- 2.滚涂推荐品牌（立邦、三棵树、嘉宝莉等）抗碱封闲底漆，加固基底，待干；

- 3.底漆完全干后，使用外墙防水腻子分别批刮第1遍，第2遍，找平墙面；

- 4.腻子干透后，使用砂纸进行打磨找平，并清扫干净灰尘；

- 5.滚刷二遍品牌内墙环保乳胶漆，使颜色均匀、一致；

- 6.施工结束，清理门窗设备污染及现场施工垃圾。

- 综合价格:包工包料（含发票）

- 三、外墙乳胶漆翻新施工方案及施工程序 ：

- 施工工艺:

- 1.铲除旧墙起鼓、风化、起碱、脱落、污染等不稳部位，并清扫干净；

- 2.滚涂推荐品牌（立邦、三棵树、嘉宝莉等）外墙抗碱封闭底漆，加固基底，待干；

- 3.底漆完全干后，使用外抗裂防水腻子分别批刮二遍，找平墙面；

- 4.腻子完全干透后，使用砂纸打磨、找平，并清扫灰尘；

- 5.滚刷二遍推荐品牌（立邦、三棵树、嘉宝莉等）外墙乳胶漆，使颜色均匀、一致；

- 6.施工结束，清理施工造成的门窗设备等污染及现场施工垃圾。

- 综合价格:包工包料（含发票）

- 四、防水施工工艺参照常规防水施工做法。

- 推荐品牌（东方雨虹、科顺、立邦）

- 综合价格:包工包料（含发票）

- 五、中标供应商施工所用材料，需建设单位确认后方可使用。